|  | CÔNG TY TNHH HOÁ PHẨM XÂY DỰNG G7 VPGD: 37 Bờ Sông Sét, P. Tương Mai, TP Hà Nội Nhà máy sản xuất: Xã Hòa Lạc, TP Hà Nội Điện thoại: 0912 630 936 |  |
| --- | --- | --- |
| G7 TILEBOND |  |  |  |
| KEO DÁN GẠCH ĐÁ (LOẠI C1) |  |  |  |

mô tả

G7 TileBond là hỗn hợp keo trộn sẵn, có độ dẻo cao, độ bám dính tốt trên các chất nền của kết cấu xây dựng. Thành phần G7 TileBond gồm xi măng, polymer, cát mịn sấy khô sàng tuyển và các phụ gia đa năng đặc biệt khác.

ứng dụng

G7 TileBond  dùng để dán các loại gạch ốp lát thông thường và đá tự nhiên có kích thước < (1000 x 1000) mm (gạch ceramic, gạch mosaic, gạch gốm nung, đá tự nhiên), áp dụng cho mọi vị trí công trình ở trong nhà và ngoài trời. Tương thích tốt với cả chất nền mới và cũ.

Đặc biệt G7 TileBond cho phép dán trực tiếp lên bề mặt lớp gạch & đá ốp lát cũ mà không cần phá bỏ toàn bộ vật liệu ốp lát cũ bao gồm lớp vữa lót nền , lớp gạch và đá ốp lát cũ như phương pháp thi công truyền thống.

ưu điểm

- Có độ bám dính tốt trên các chất nền của kết cấu xây dựng mới và cũ có các độ xốp khác nhau.

- Khi trộn với nước, tạo thành một hỗn hợp keo dẻo dễ thi công với năng suất rất cao và không bị trơn trượt, chảy xệ  khi thi công ở mặt thẳng đứng.

- Không gây ố màu gạch sau khi thi công.

- Dán các loại gạch, đá ốp lát tấm lớn có kích thước  < (1000 x 1000) mm, không bị co ngót khi đông cứng.

Thông số kỹ thuật

| Dạng/Màu | Bột - Xám xi măng |
| --- | --- |
| Đóng gói | 25 kg/bao |
| Lưu trữ | Nơi khô mát có mái che |
| Thời hạn sử dụng | Tối thiểu 12 tháng bảo quản theo quy định và bao bì chưa mở. |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở điều kiện khô ráo trong nhiệt độ từ 10 °C - 30 °C |
| Tỉ lệ trộn vữa | Lượng nước, 18 - 20%, so với trọng lượng vữa khô 4.50 – 5.00 lít nước cho mỗi bao 25 kg |
| Mật độ tiêu thụ | 1,4 kg/ m2 có chiều dày vữa 1mm |
| Nhiệt độ không khí xung quanh Nhiệt độ bề mặt | Minimum 10oC - Maximum 40oC |
| Dạng/Màu | Bột - Xám xi măng |
| Đóng gói | 25 kg/bao |
| Lưu trữ | Nơi khô mát có mái che |
| Thời hạn sử dụng | Tối thiểu 12 tháng bảo quản theo quy định và bao bì chưa mở. |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở điều kiện khô ráo trong nhiệt độ từ 10 °C - 30 °C |
| Một số đặc tính khác | Chỉ tiêu; Giá trị; Tiêu chuẩn. Thời gian đóng rắn, giờ; 6 ÷ 8; TCVN 7899- 1:2008. Thời gian thi công, phút; 30. Thời gian cho phép điều chỉnh gạch, phút; 45. Thời gian cho phép đi nhẹ nhàng trên sàn, giờ; 24. Thời gian cho phép sử dụng, ngày; 14. Cường độ bám dính khi kéo, N/mm2; ≥ 1.2. Cường độ bám dính sau ngâm nước, N/mm2; ≥ 1.0. Cường độ bám dính sau khi gia nhiệt, N/mm2; ≥ 1.0. Độ trượt, không lớn hơn, mm; 0,5. Khả năng biến dạng; Không. Thời gian đông kết sau cùng; ≤ 12 giờ. |

hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác.

- Các bề mặt bằng kim loại (sắt, thép) phải không có vẩy, gỉ sét hoặc dầu mỡ.

- Các bề mặt hút nước phải được bão hoà hoàn toàn, nhưng không để đọng nước

Trộn vữa

- Keo dán được thêm từ từ vào nước đã được định lượng. Trộn bằng máy trộn có tốc độ thấp, trộn khoảng 5 phút cho đến khi đạt được độ linh động mong muốn.

- Có thể sử dụng những thiết bị trộn 2 trục loại máy trộn thùng cưỡng bức.

Thi công

- Trước tiên, dùng cạnh thẳng của bay bả một lớp G7 TileBond mỏng (khoảng 1mm) lên bề mặt nền. Sau đó, dùng cạnh răng cưa của bay trải lớp deo dán gạch có chiều dầy phù hợp đồng thời tạo ra trên bề mặt lớp keo dán các gờ, sọc nhằm tăng diện tích tiếp xúc giữa gạch và bề mặt xây dựng, tránh bị bong tróc, nứt vỡ gạch.

- Nếu thi công 2 lớp, dùng bay răng cưa phết thêm một lớp keo mỏng vào phía sau viên gạch & đá ốp lát trước khi dán. Tuy nhiên, nên thi công hai lớp phủ trong trường hợp thi công những viên gạch xốp yếu có kích thước lớn hơn 30 x 30 cm. Sử dụng bay răng cưa phù hợp với kích thước và loại keo dán  gạch.

- Độ dầy lớp keo thi công: 3 đến 10 mm.

bảo dưỡng

Bề mặt vữa lộ thiên phải được bảo dưỡng trách mất nước sớm bằng các biện pháp phun ẩm, phủ bao bố ướt… Phải bảo dưỡng tối thiểu 03 ngày.

vệ sinh

Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vữa đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các biện pháp cơ học.

an toàn

G7 TileBond gốc xi măng nên mang tính kiềm. Cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phấm rơi vào mắt, phải rửa ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.